## Sheet1
別表第２－１ |  |  |  |  | 主任技術者確認印
日常巡視点検手入記録
事業場名
年実施
| 項目 | 巡視点検手入結果
|  | 実 施 月 日 点 検 者 | 実 施 月 日 点 検 者 | 実 施 月 日 点 検 者 | 実 施 月 日 点 検 者
点検対象設備
受 変 電 設 備 | 電線及び 支持物
ケーブル
断路器
遮断器 開閉器類
母線
受電用変圧器
計器用変成器
避雷器
配電盤
電力用 コンデンサ
配電設備（屋外電線路含む） | 断路器遮断器
配電用変圧器
その他附属設備
電線及び支持物
ケーブル
負荷設備 | 電動機 その他回転機
電熱乾燥装置
照明設備
配線
発電設備 | 原動機関係
発電機関係
蓄電池
その他
記事