（個人用）

委託契約の相手方の執務に関する説明書（別紙）

担当している事業場の設備容量（平成27年4月1日現在）

| 受 電 電 圧（V） | 設 備 容 量 （ｋVA） | 点 検 頻 度 （月毎） | 発 電 所 |  |  |  | 換 算 点 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 種 類 | 電 圧（Ｖ） | 出力 （ｋＷ） | 点検頻度 （月毎） |  |
| 6,600 | 300 | ２ | － | － | － | － | 0.48 |
| 6,600 | 150 | ２ | ガスエンジン | 220 | 30 | １ | 0.78 |
| 6,600 | 300 | ２ | 太陽電池 （自家消費） | 220 | 50 | ６ | 0.555 |
| 6,600 | － | － | 太陽電池 （売電専用） | 220 | 500 | 受変電設備：３ パネル：６ | 0.198 |
| 6,600 | 460 | 1 | 太陽電池 （売電専用） | 220 | 50 | 受変電設備：２※ パネル：６ （※フロー図：３） | 1.099 |
| 換算点数合計 |  |  |  |  |  |  |  |