## 様式6
様式第６（第３条関係）
導管改修実施状況（ 年度分）
年 月 日
中部近畿産業保安監督部長 殿
住 所
|  |  | 氏 名 | (名称及び代表者の氏名)
ガス事業法第171条第1項の規定により次のとおり報告します。
保有量（Ａ＝Ａ１十Ａ２）
|  |  | 当該年度末の保有総量 Ａ | 当該年度末の対策済導管量 Ａ１ | 当該年度末の末対策導管量 Ａ２ | 次年度の対策計画量
中圧本支管 全管種合計 |  |  | 0 | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
(単位:m) | ねずみ鋳鉄管 |  | 0
| 腐食劣化対策管合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 白管・黒管 | 0
|  | その他の腐食劣化対策管 | 0
| その他の導管 |  | 0
|  | うち継ぎ手部被覆なし（埋設） |  | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
低圧本支管 全管種合計 |  |  | 0 | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
(単位:m) | ねずみ鋳鉄管 |  | 0
| 腐食劣化対策管合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 白管・黒管 | 0
|  | その他の腐食劣化対策管 | 0
その他の導管
|  | うち継ぎ手部被覆なし（埋設） |  | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
供給管 全管種合計 |  |  | 0 | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
(単位：本) | ねずみ鋳鉄管 |  | 0
| 腐食劣化対策管合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 白管・黒管 | 0
|  | その他の腐食劣化対策管 | 0
その他の導管
|  | うち継ぎ手部被覆なし（埋設） |  | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
灯外内管 全管種合計 |  |  | 0 | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
(単位：本) | ねずみ鋳鉄管 |  | 0
| 腐食劣化対策管合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 白管・黒管 | 0
|  | その他の腐食劣化対策管 | 0
その他の導管
|  | うち継ぎ手部被覆なし（埋設） |  | －－－－－－ | －－－－－－ | －－－－－－
備考 １ 表中の各用語の意義は、原則として以下による。ただし、本支管、供給管、灯外内管の
区分については、全部又は大部分の導管がガスの使用者が所有し、又は占有する土地にあ
る場合、土地所有（占有）の境界線での区分ではなく、導管埋設状況の実体面に即して区
分すること。この場合において灯外内管の本数は、１本の供給管で引き込まれている場合
１本として数えること。
本支管：導管のうち、原則として道路に並行して埋設するもの。
供給管：導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路と
の境界線に至るまでのもの。
灯外内管：導管のうち、使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線からメー
ターガス栓までのもの。
中圧：０．１ＭＰａ以上１ＭＰａ末満の圧力（ゲージ圧）をいう。
低圧：０．１ＭＰａ末満の圧力（ゲージ圧）をいう。
対策：取替、更生修理、電気防食、撤去及びテープ巻き等の措置を施すことをいう。な
お、取替（管種がねずみ鋳鉄管又は腐食劣化対策管以外のものへ変更）を行った
ものは「対策済導管量」の欄ではなく「その他の導管」欄に計上し、撤去の措置
を施したものはいずれの欄にも計上しないこと。
腐食劣化対策管：埋設されている鋼管であって塗覆装を講じていないもの。ただし、ア
スファルトジュート巻管は対象とする。なお、管種が不明であるもの
については、その他の腐食劣化対策管に含めること。
白管・黒管：ＪＩＳ Ｇ 3452 「配管用炭素鋼鋼管」に規定する白管（亜鉛メッキを行っ
たもの）及び黒管（亜鉛メッキを行わないもの）をいう。
その他の導管：プラスチック被覆鋼管、ポリエチレン管等対策の必要がない導管及びね
ずみ鋳鉄管、白管・黒管等で地上に出ている露出管をいう。
継ぎ手部被覆なし：管は防食措置がとられているが、継ぎ手部分はとられていないもの。
当該欄には、被覆なし継ぎ手を用いて施工されている導管の総延長
（本支管）又は本数（供給管、灯外内管）を記載すること。
２ ねずみ鋳鉄管の欄への記人は、埋設されているもののみを対象とすること（露出してい
るものは「その他の導管」欄に計上）。なお、更生修理を行ったものは対策済導管に計上
すること。
３ 腐食劣化対策管の欄への記入は、埋設されている鋼管（腐食を生ずるおそれがない場合
におけるステンレス鋼管を除く。）のうち、塗覆装を講じていないものを対象とすること
（ただしアスファルトジュート巻管は対象）。なお、更生修理又は電気防食等を施したも
のは対策済導管に計上すること。