保安業務資格者および機器数の算定

事業所名

（以下月間実働日数２２日、年間実働日数２６２日の例）

１．保安業務資格者の算定（Ａ：一般消費者数　Ｂ：調査員数　Ｃ：充てん作業者数）

| 保安業務区分 | 一般消費者数 （Ａ） | 算定式 | 算定数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時点検･調査 |  | Ａ ×1／20,000 |  |  |
| 容器交換時等供給設備点検 |  | Ａ ×1／100×１／22－Ｂ－Ｃ |  | （０未満は０とする） |
| 定期供給 設備点検 |  | Ａ ×1／30×1／262×1／4－Ｃ （補助員を伴う場合： Ａ×1／40×1／262×1／4－Ｃ） |  | （０未満は０とする） |
| 定期消費 設備調査 |  | Ａ×1／25×1／262×1／4 （補助員を伴う場合：上記算定値を3／4倍する） |  |  |
| 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 |  | Ａ ×1／20×1／262×1／4 （補助員を伴う場合：上記算定値を3／4倍する） |  | 保安業務告示第２条第２号表中イによる |
| 周知 |  | Ａ ×1／20,000 |  |  |
|  |  | Ａ ×1／40,000 |  | 保安業務告示第２条第２号表中ロに該当する場合 |
| 緊急時対応 |  | Ａ ×1／20,000 |  |  |
| 緊急時連絡 |  | Ａ ×1／20,000 |  | Ａ≦20,000の場合 |
|  |  | 1＋（Ａ－20,000）×1／80,000 |  | Ａ＞20,000の場合 |
| 合計 |  |  |  |  |
| 必要人数 |  |  | 名 |  |

２．保安業務用機器の算定

（１）保安業務用機器の算定値

| 保安業務区分 | 一般消費者数 （Ａ） | 算定式 | 算定数 | 機器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時点検･調査 |  | Ａ ×1／20,000 | イ | 自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー |
| 容器交換時等供給設備点検 |  | Ａ ×1／100×１／22 | ロ | 漏えい検知液 緊急工具類 |
| 定期供給設備点検 |  | Ａ ×1／30×1／262×1／4 （補助員を伴う場合は全体を3／4倍する） | ハ | 自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 ボーリングバー |
| 定期消費設備調査 |  | Ａ×1／25×1／262×1／4 （補助員を伴う場合は全体を3／4倍する） | ニ | 自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー |
| 定期供給設備点検及び定期消費設備調査 （保安業務告示第３条第２項による） |  | Ａ×1／20×1／262×1／4 （補助員を伴う場合は全体を3／4倍する） | ホ | 自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 ボーリングバー |
|  |  | Ａ×1／25×1／262×1／4 （補助員を伴う場合は全体を3／4倍する） | ヘ | 一酸化炭素測定器 |
| 緊急時 対応 |  | Ａ×1／20,000 | ト | 自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー |

（２）保安業務用機器数

| 保安業務用機器 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | 算定値計 | 必要数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自記圧力計又は マノメータ |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  |
| ガス検知器 |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  |
| 漏えい検知液 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |
| 緊急工具類 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |
| 一酸化炭素測定器 |  | ― | ― |  | ― |  |  |  |  |
| ボーリングバー |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  |